

**СПРАВКА**

**О выполнении графика подготовки к отопительному сезону 2017/2018гг потребителей МО «Муринское сельское поселение»**

На 23.08.2017 г. по согласованным графикам должны сдать свои системы теплопотребления 60 зданий. По факту выдано 7 Актов готовности (1- УК «Балтийский дом», 4- ООО «УК «Содружество», 1- ООО «РСУ «Приморского района», 1- УК «Новоантропшино»)

Остальные 53 дома имеют замечания и акты на срыв, в связи с технической неготовностью.

Акты на срыв – техническая неготовность (11 ж/д + 3 д/с):

- ООО «Созидание» - 6 ж/д + 3 д/сада,

- ООО «СтройКвадро» - 3 ж/д

- АО «Арсаенал» - 1 ж/д

- ООО «Чайка» - 1 ж/д

Основные замечания по приемке:

1. Не сдали промывку системы
2. Не сдали опрессовку системы
3. Отсутствует соответствующий манометр на момент испытаний
4. Приборы КИП не поверены
5. Не настроены ПК
6. Отсутствует изоляция на оборудовании
7. Отсутствуют акты на чистку и опрессовку теплообменников.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Абонент | Адрес | Примечание |
| **УК «СтройЛинк» (жилье)** |  |
| 1 | Воронцовский бульвар, д.6 | Оплатили повторный выход |
| 2 | бульвар Менделеева, д.13 | Оплатили повторный выход |
| 3 | ул.Шувалова, д.7 | Оплатили повторный выход |
| 4 | Воронцовский бульвар, д. 8 | Замечания не устранены |
| 5 | бульвар Менделеева, д. 22 | Замечания не устранены |
| 6 | ул. Шувалова, д. 5 | Замечания не устранены |
| 7 | бульвар Менделеева, д. 20 | Замечания не устранены |
| **ООО «Созидание» (строители)** |
| 8 | Корпус 10 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 9 | Корпус 11 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 10 | корпус 12 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 11 | Корпус 13 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 12 | Корпус 14 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 13 | Корпус 15 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| **УК «Парус» (жилье)** |  |
| 14 | Бул.Менделеева д.5 к.1 | Замечания не устранены |
| 15 | бул.Менделеева д.7 к.2 | Замечания не устранены |
| 16 | бул.Менделеева д.7 к.1 | Замечания не устранены |
| 17 | бул.Менделеева д.9 к.2 | Замечания не устранены |
| **УК «Солнечный» (жилье)** |  |
| 18 | бул.Менделеева д.9 к.1 | Замечания не устранены |
| 19 | бул. Меделеева 14  | Замечания не устранены |
| **АО «Арсенал» (строители)** |  |
| 20 | участок 28,дом №15 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 21 | дом 6 | Замечания не устранены |
| 22 | дом 7 | Замечания не устранены |
| 23 | дом 13 | Замечания не устранены |
| 24 | дом 20 | Замечания не устранены |
| **ООО»КоммуналСервис» (жилье)** |  |
| 25 | ул.Шувалова, д.2 | Выход на устранение замечаний состоялся 23.08.2017г. Замечания устранены, кроме -изоляции теплообменников -нет Акта на настройку ПК и промывку и опрессовку теплообменников  |
| 26 |  ул.Шувалова, д.4 |
| 27 | ул.Шувалова, д.4, корп.1 |
| 28 | пр.Авиаторов Балтики, д.1, к.1,к.2 |
| 29 | пр.Авиаторов Балтики, д.3  |
| 30 | бул. Менделеева, д.3 |
| **ООО «Полис-Групп» (строители)** |  |
| 31 | Охтинская аллея д.2 | Выход на устранение замечаний состоялся 23.08.2017г. Замечания устранены, кроме -изоляции теплообменников -нет Акта на настройку ПК и промывку и опрессовку теплообменников  |
| 32 | Охтинская аллея д.4 |
| 33 | Охтинская аллея д.6 |
| 34 | Охтинская аллея 14 |
| 35 | Охтинская аллея 16 |
| 36 | Охтинская аллея 8  |
| 37 | Охтинская аллея 12 |
| 38 | Охтинская аллея 10  |
| 39 | Шувалова ул., д. 4, к.2 (ДОУ)  |
| **ООО «Строй Квадро» (строители)** |
| 40 | Корпус 2 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 41 | Корпус 5 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| 42 | Корпус 10 | Написали письмо на повторный выход. Еще не оплатили. |
| **УК «Северная» (жилье)** |  |
| 43 | участок 33, секция ВГ | Акт готовности не подписан абонентом |
| 44 | участок 33, секция ДЕ | Акт готовности не подписан абонентом |
| 45 | участок 33, секция АБ | Замечания не устранены |
| 46 | участок 33, секция ПР | Замечания не устранены |
| **ООО»Петрострой» (строители)** |
| 47 | участок 33, секция ЖИ | Замечания не устранены |
| 48 | участок 33, секция МН | Замечания не устранены |
|  **ООО»Петрострой» (Алфавит) (строители)** |
| 49 | участок 115, секция ВГ | Замечания не устранены. ЗАКОНЧИЛСЯ ДОГОВОР. |
|  **ООО»Школа» (учебное)** |  |
| 50 | бул.Менделеева д.9 к.3 | Замечания не устранены.  |
|  **ООО «Запстрой» (строители)** |
| 51 | пр. Авитаторов Балтки, д.15 | Акт готовности не подписан абонентом |
| **ООО «Луч» (прочее)** |
| 52 | Менеделеева 11 к3 | Замечания не устранены.  |
| **ООО «Чайка» (строители)** |
| 53 | Охтинская 10, к.1 | Оплатили повторный выход |